山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                 公开时间：2018年5月30日
	监测项目
监测内容
	监测点位
	监测时间
	污染物浓度
（mg/l）
	标准限值
（mg/l）
	达标情况
	超标倍数
	污染物排放方式及排放去向
	未开展自行
监测的原因

	污
染
物
种
类

	PH
	污水处理站排放口
	2018.5.8
	7.07
	6-9
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	悬浮物
	污水处理站排放口
	2018.5.16
	3
	10
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	石油类
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	0.51
	1
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总镍
	污水处理站排放口
	2018.5.9
	0.045
	0.05
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总磷
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	0.03
	0.5
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	色度
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	<5
	30倍
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	生化需氧量
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	10
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	阴离子表面活性剂
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	   0.05
	0.5
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总铜
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	  未检出
	0.5
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总锌
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	  未检出
	1.0
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	苯
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.1
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	甲苯
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.1
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	乙苯
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.4
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	邻二甲苯
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.4
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	对二甲苯
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.4
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	间二甲苯
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.4
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总汞
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.001
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总铬
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	  未检出
	0.1
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	六价铬
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.05
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总砷
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.1
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	总铅
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	未检出
	0.1
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	动植物油
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	0.24
	1
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	全盐量
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	643
	1600
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	粪大肠菌群
	污水处理站排放口
	2018.5.15
	＜50
	1000
	达标
	
	通过排放口排入玉符河
	

	
	
	监测点位
	
	监测浓度（mg/m3）
	标准限值
（mg/m3）
	达标情况
	超标倍数
	污染物排放方式及排放去向
	未开展自行
监测的原因

	
	  氮氧化物
	蒸汽锅炉排放口
	2018.5.15
	43
	150
	达标
	
	通过排气口排入大气
	已改为天然气锅炉

	
	颗粒物
	车架部装配一
	
	
	
	
	
	
	④

	
	颗粒物
	车架部装配二
	
	
	
	
	
	
	④

	
	颗粒物
	车架部纵梁
	2018.5.15
	9.6
	30
	达标
	
	通过排气口排入大气
	


备注：1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据；
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写；
3.未开展自行监测的原因填写：①季节性停产；②永久性关停；③企名单重复；④暂时停用，已通过济南市环保局同意。
