	重点排污单位信息公开表

	
	
	
	
	
	公开时间：2018年10月8日

	基础信息
	单位名称
	中国重汽集团济南商用车有限公司
	统一信用代码
	9137010072624213XP

	
	法定代表人
	严文俊
	联系电话
	58069612

	
	生产地址
	山东省济南市章丘区圣井潘王路西

	
	产品及企业规模简介
	中国重汽集团济南商用车有限公司，是中国重汽集团旗下的高端重卡生产基地。公司拥有中卡、中重卡、重卡系列近千个产品，年产能力5万辆。

	排污信息
	水环境
	主要污染物名称
	水环境污染来源于重汽工业园生活污水和工业废水
	排放方式
	污水经园区三级污水处理系统处理后达标排入光大水务（章丘）运营有限公司三厂。

	
	
	排放口数量和分布情况
	废水排放口一个，编号ws-00129
	超标情况
	达标排放

	
	
	执行的污染物排放标准
	《关于中国重汽集团济南商用车有限公司变更污水排放标准请示的批复》{《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准同时满足光大水务（章丘）运营有限公司三厂进水水质要求。（COD≤200mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤50mg/L、TN≤30mg/L、氨氮≤10mg/L、TP≤4mg/L、全盐量≤1600mg/L、氟化物≤1.5mg/L、pH值:6-9、大肠菌落数≤1000个/L、石油类≤4mg/L）}
	2018年8月
排放浓度
	pH 6.3；  化学需氧量71mg/L；  五日生化需氧量（BOD5）6.4mg/L；  悬浮物13mg/L；  氨氮0.196mg/L；  总氮6.7mg/L；  总磷（以P计）1.1mg/L；  F-  0.71mg/L；  石油类0.8mg/L；  全盐量980mg/L；  阴离子表面活性剂0.081mg/L；  总镍＜0.05mg/L；  总锰 ＜0.01mg/L；  总锌＜0.02mg/L；  苯＜0.05mg/L；  甲苯＜0.05mg/L；  二甲苯＜0.05mg/L  粪大肠杆菌群 140 MPN/100ml

	
	土壤环境
	主要污染物名称
	土壤环境污染来源于公司生产工艺产生的危险废物
	排放方式
	危险废物储存于危废仓库，与山东平福环境服务有限公司和济南天章润滑油脂厂签订合同办理转移申请后进行合法转移处置

	
	
	危险废物代码及产生工艺
	废漆渣 900-252-12：喷漆、上漆产生的废物
废矿物油 900-249-08：生产、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物
废矿物油泥 900-210-08：油/水分离设施产生的废油、油泥
表面处理废物 336-064-17：表面处理产生的磷化渣和废水处理污泥
废粘合剂 900-014-13：涂胶机产生的废弃粘合剂
其他废物 900-041-49：沾染危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质

	
	
	危险废物贮存情况
	建有符合标准的危废仓库，按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标》进行管理

	
	
	危险废物转移处置情况
	2018年9月产生危险废物：废漆渣8.017吨；废矿物油7.76吨；废矿物油泥54.313吨；表面处理废物28.188吨；废粘合剂2.9302吨；其他废物10.159吨；合计111.3672吨。
2018年9月转移危险废物：废漆渣0吨；废矿物油6.04吨；废矿物油泥52.56吨；表面处理废物16.92吨；废粘合剂0吨；其他废物0吨；合计75.52吨。

	防治污染设施
	污染设施名称
	运行情况

	
	重金属处理站
	运行正常，排入污水预处理站

	
	污水预处理站
	运行正常，排入综合污水处理站

	
	综合污水处理站
	运行正常，达标排放到光大水务（章丘）运营有限公司三厂

	建设项目环境影响评价其他环保行政许可情况
	建设项目环境影响评价情况
	《山东省环境保护厅关于中国重汽集团济南商用车有限公司搬迁建设项目竣工环境保护验收的批复》（鲁环验【2013】200号）
《济南市环境保护局关于中国重汽集团济南商用车有限公司TGA车身冲压及焊接技术改造项目竣工环境保护验收的批复》（济环建验【2013】36号）
	其他环境保护行政许可情况
	　

	突发环境事件应急预案基本简介
	公司2018年请第三方资质单位对预案进行编制换版和备案。2018年1月30日进行了签署发布。对生产现场危险化学品及可能造成环境污染的物质进行了全面的排查，全面分析了工艺过程中危险环节，确定了油漆类、稀释剂、磷化液、油类物质、天然气以及危险废物等为主要环境风险物质。分析各种风险源，确定了车身总成涂装前处理电泳设备、喷漆设备等生产设施，柴油储罐、危废仓库、天然气管线等储运设施，废气治理、污水治理等环保设施为环境风险目标。确立并调整了应急指挥体系，组建了应急队伍。成立了突发环境事件应急救援工作领导小组，设立突发环境事件应急组织机构，由突发环境事件应急指挥部、各应急救援组构成。设现场处置组、医疗救护组、警戒疏散组、应急保障组、通讯联络组、环境监测组等6个工作组。建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序建立了现场处置措施，细化了各种应急情况应急处置措施。2018年2月8日完成在章丘区环保局备案工作。

	环境自行监测方案（国控重点排污单位填报）
	与第三方资质单位签订监测合同，开展国控企业自行监测工作。自行监测内容分为废水、废气、噪声三项：
废水检测每月一次，监测项目（pH值、化学需氧量、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷（以P计）、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、总镍、总锰、总锌、总氮、苯、甲苯、二甲苯、全盐量）；
废气检测每季度一次，监测项目（粉尘、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）；
噪声检测每季度一次。
另有污水在线监测设施，检测项目（COD、氨氮、总磷），委托山东向明环保科技有限公司运营维护。

	其他环境信息
	　


